## 2025
ID_Projeto | Programa Orçamentária_ATUAL | Projeto de Capex- ODI | Total Global
DTE-02 | R200_DTE0001 | LD - Construção LD PV-CE para SE Paraviana 69kV, 11km | 13558526.542
DTE-28 | R200_DTE0003 | SED - Ampliação SECE - 1 EL 69KV - LD PVCE C1 69KV | 3981419.566
DTE-29 | R200_DTE0004 | SED - Construção da SE Paraviana - 1EL 69kV, 2TR 69/13,8kV 20MVA,8EL 13,8V | 22976890.3932
DTE-34 | R200_DTE0005 | LD - Construção LD CD ST-CB E CB-FT para o Seccionamento da BVFT C1, 10,4 km (PROJETO) | 200000
DTE-35 | R200_DTE0006 | LD - Construção LD PV-BV para SE Paraviana 69kV, 7km (PROJETO) | 638141.843
DTE-36 | R200_DTE0007 | SED - Ampliação da SECB - Construção de 2xEL 69kV na SE Caburaí - LD CB/ST e LD CB/FT | 589399.737
DTE-24 | R200_DTE0010 | SED - Ampliação da SE Rorainópolis - 1 TR 69/34,5 KV 5MVA;EL 34,5KV; 1TAT.69kV + Modernização SPCS (REAVALIAR OS VALORES) | 14183070.6592
DTE-30 | R200_DTE0011 | SED - Construção da Subestação Nova Colina 34,5/13,8kV (Recebida da CERR) + TR5MVA 34,5/13,8kV | 1250658.6532
DTE-27 | R200_DTE0013 | SED - Ampliação SE Sucuba - EL 34,5kV, CT 69kV e TR 69/34,5 2,5MVA | 6455044.6565
DTE-25 | R200_DTE0014 | SED - SE Baliza - Instalação de 1 Transformador de Aterramento de 2,5MVA + Recondutoramento do barramento 13,8 kV | 2255829.5
DTE-31 | R200_DTE0020 | SED - Retrofit 87L (implementar proteção de linha LT-BV-CE e LT-BV-FT-C1) | 387532
DTE-22 | R200_DTE0021 | SED - Ampliação da SE Caracaraí (realização do comissionamento) | 245323.63